ПАСПОРТ

доступности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 1» с. Усть-Кулом

Приложение А.1

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 1

|  | 1. Общие сведения об объекте | 2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения) |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наи-мено-вание (вид) ОСИ | Адрес ОСИ | № паспорта Доступ-ности ОСИ | Название организации, расположен-ной на ОСИ | Форма соб-ствен-ности | Выше-стоя-щая органи-зация | Виды оказы-ваемых услуг | Кате-гории насе-ления | Кате-гории инва-лидов | Испол-нитель ИПР (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МАДОУ Детский сад №1 с.Усть-Кулом | 168060 Республика Коми с.Усть-Кулом ул.Луговая д 10 | 01/29 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 с.Усть-Кулом | муниципальная | Управление образования администрации МР Усть-куломский | Образовательные | Дети от 1,5 до 7 лет | Ребенок-инвалид | Да |

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

1 раздел – объекты здравоохранения

2 раздел -  объекты образования

3 раздел -  объекты социальной защиты населения

4 раздел - объекты физической культуры и спорта

5 раздел - объекты культуры

6 раздел – объекты связи и информации

7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

8 раздел – жилые здания и помещения

9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг

10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 2

|  | 3. Состояние доступности объекта | 4. Управленческое решение |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | Вари-ант обус-трой-ства объекта | Состоя-ние доступ-ности (в т.ч. для различ-ных категорий инвали-дов) | Нуждае-мость в адаптации | Реко-мендо-ваны виды работ по адапта-ции | Плано-вый период (срок) испол-нения | Ожида-емый резуль-тат (по состоя-нию доступ-ности) | Дата контро-ля | Резуль-таты контроля | Дата актуализации информации на Карте доступности |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | А | ДЧ-И (О,Г,С,У) | да | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | В рамках исполнения предписаний контролирующих органов | ДП-В | Дата повтор-ного обследования | ДП-В |  |

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом

_________С.Е. Уляшева

«01» марта 2016г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 01/29

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» с.Усть-Кулом

1.2. Адрес объекта 168060, Республика Коми ,с.Усть-Кулом, ул.Луговая, д10

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 1381,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет,  6980 кв.м

1.4. Год постройки здания 2013, последнего капитального ремонта нет______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _01.08.2014._______, капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» с.Усть-Кулом

Короткое наименование  МАДОУ «Детский сад № 1» с.Усть-Кулом

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 168060, Республика Коми ,с.Усть-Кулом, ул.Луговая, д10

1.8. Основание для пользования объектом (помещением),(оперативное управление, аренда ,собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность с.Усть-Кулом

1.11. Вышестоящая организация (наименование)  Управление образования администрации МР «Усть-Куломский»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты с.Усть-Кулом , ул. Набережная, д. 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности – дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг  Образовательные

2.3 Форма оказания услуг: на ОСИ , с длительным пребыванием, в том числе с проживанием , на дому, дистанционно;-на объекте десятичасовое-7.30-18.00 часов

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:  Дети 1.5 до 7 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха ,нарушениями умственного развития- нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность средняя посещаемость 90 детей; вместимость 120 детей; пропускная способность120.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные автобусы остановка «Кебанъёль», «Усть-Кулом»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до ОСИ  от остановки транспорта 1 км

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ:  визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания).

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Нуждается ,площадь помещения маленькая |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

____________________    С.Е. Уляшева директор  д/с тел  94-3-51

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом

_________С.Е. Уляшева

«01» марта 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 01/29

| С. Усть-Кулом Наименование МР/ГО | «_01_» _марта____ 2016. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» с Усть-Кулом»

1.2. Адрес объекта 168060 РК с. Усть-Кулом ул. Луговая 10

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 1381,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ,  ___ 6980 ____ кв.м

1.4. Год постройки здания 2013г., последнего капитального ремонта ______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального _________

1.6. Название организации (учреждения), муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» Усть-Кулом

Короткое наименование МАДОУ Детский сад № 1 с.Усть-Кулом

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 168060. РК . с.Усть-Кулом, ул. Луговая д.10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные автобусы остановка Кебанёль-Усть-Кулом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет_________________

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1км

3.2.2 время движения (пешком) 10мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к ОСИ:  визуальная.

3.2.6 Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: да.

3.3 Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А-доступны все структурно- функциональные зоны ОСИ

Б- в уровне первого этажа организованно мест обслуживания инвалидов;

ДУ- доступен условно , организовано дистанционное обслуживания , помощь персонала и т.д.

ВНД-временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К, О, Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(С, Г, У,) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К, О, У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:      ДЧ-И (О, Г, С, У)

4.. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Нуждается ,площадь помещения малеькая |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |
| 8. | Все зоны и участки | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____________________________________________

в рамках исполнения  предписаний контролирующих организаций

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  Обеспечение доступности объекта

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Доступность обеспечена частично

4.4. Для принятия решения требуется,  (нужное подчеркнуть):

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

___________________________________________нет________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на __1________ л.

2. Входа (входов) в здание						на __2________ л.

3. Путей движения в здании					на __4________ л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на __4________ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на __4________ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на __4________ л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на __ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________	на __20________ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Директор д/с               __________________________________С.Е.Уляшова

(Должность, Ф.И.О.)												    (Подпись)

Члены рабочей группы:

Специалист-эксперт

начальник отдела эксплуатации, ремонта

и материально-технического обеспечения Попов Д.И. ____________________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

директор Уляшева С.Е.                           ______________

(Должность, Ф.И.О.)										  (Подпись)

Заместитель директора по ХЧ Чернявский В.Н.       ______________

(Должность, Ф.И.О.)										  (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»  с.Усть-Кулом

Адрес объекта 168060 Республика Коми, с.Усть-Кулом, ул. Луговая, д. 10

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | «В»2,3,7,12,13 |  | Отсутствие звуковых сигналов ориентации | Да «С» |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть |  |  | Отсутствие звуковых сигналов ориентации | Да «С» |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Есть | «К» 2,6,10 |  | Нет | нет |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Есть | Б-1 |  | Нет | нет |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Нет |  |  | Нет | нет |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | нет | нет |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию | ДЧ-И (К,О,Г,У) | А/1 |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____________________________________________________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __01/29_от «01» марта 2016г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №1» с. Усть-Кулом

Адрес объекта 168060  Республика Коми, с. Усть-Кулом ,ул. Луговая д.10

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | «К»2,6,10 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | Б-1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | «В» 2,3,7,12,13 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | «Г» 2,3,7,10,11 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Тамбур | есть | 14,15,16.17.,69,70,82,83,85.86, |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДЧ-В - |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:________________________________________________________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01/29  от «01» __03__ 2016

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» Усть-Кулом

Адрес объекта 168060 Республика Коми,  с.Усть-Кулом .ул Луговая .д 10

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 50,84,13,18. |  | нет | нет |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть | «Г» 15-17 |  | нет | нет |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | План эвакуации |  | нет | нет |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | нет | нет |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации | ДЧ-В | 14,15,26 |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к  заключению:_________________________________________________

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01/29 от «01»  марта 2016

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 с. Усть-Кулом

Адрес объекта 168060 Республика Коми, с.Усть-Кулом , ул Луговая, д10

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа- ние | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 2,8,23,26,91,97 |  | нет | нет |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 72,73 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | есть |  |  | Пороги, отсутствие зрительных и слуховых ориентиров | Да |  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | нет | нет |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта | ДЧ-В | 2,8,23,26,91,97. |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01/29  от «01» марта 2016

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №  1 с.Усть Кулом

Адрес объекта 168060  Республика Коми, с.Усть-Кулом , ул Луговая 10

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 4.9.21.28.89.95. |  | Помещение маленькое, отсутствие поручней | К, О | нуждается | технические решения невозможны |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | 11,20,29,48,88,94,5. |  | Помещение маленькое, отсутствие поручней | К,О |  | технические решения невозможны |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 6 12 19 30 87 93 |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ-И (С,Г,У) | 4.9.21.28.89.95. 11,20,29,48,88,94,5. 6,12, 19, 30, 87,93 |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_________________________________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  № 01/29  от «01» марта 2016

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад №1 с.Усть-Кулом

Адрес объекта 168060 Республика Коми,  с.Усть-Кулом , ул Луговая 10

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  |  | инвалиды с нарушениями зрения |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  | инвалиды с нарушениями слуха |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  | инвалиды с нарушениями зрения |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (К,О,У) |  |  | Не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:________________________________________________________

# Footnotes

указывается один из вариантов: «А», «Б»

указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;

указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

указывается: ДП-В - доступен полностью всем;  ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В  - доступен частично всем; ДЧ-И  (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно

дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17